南通兴东国际机场电声警报器项目

采购文件

- 第一章 采购公告

南通机场集团有限公司对电声警报器进行公开询价方式采购，特邀请符合条件的供应商参加。

- 一、项目内容

项目编号：JCJT-ZC-2020092

项目名称：南通兴东国际机场电声警报器采购项目

采购预算：人民币壹万捌仟元整（￥18000.00）

项目清单：详见第三章项目需求

- 二、资格要求

1、资质条件：

1.1响应供应商具有承担民事责任的法人资格，采购内容在其营业执照的经营范围内（提供营业执照复印件加盖公章）；

2、财务要求：响应供应商具有健全的财务会计制度（提供上年度财务报表）；

3、商业信誉：响应供应商具有良好的商业信誉（未被信用中国列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，本项由采购人现场查询，响应供应商不用提供证明材料）；

4、履约能力：响应供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供近三年的类似业绩合同复印件）；

5、其他要求：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标前三个月的缴纳税收和社会保障资金的记录材料）；

6、本次招标不接受联合体投标；

7、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不予同时参加本项目投标；法人代表为同一人的两个及以上公司，不予同时参加本项目投标。

- 三、文件获取

1、采购文件获取时间：自公告发布之日起；

2、采购文件获取方法：在南通兴东国际机场官网上自行下载。

- 四、文件递交

1、递交截止时间：2020年7月10日【10:00】（开标时间同上）；

2、文件递交地点：南通兴东国际机场办公楼208室（开标地点）；

3、文件递交方式：邮寄（不见面开标）；

4、投标保证金：无。

5、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- 五、公告媒体

本次采购公告在南通兴东国际机场官网上发布

- 六、联系方式

采购人：南通机场集团有限公司

联系人：招标咨询 徐永丰 电话：0513-86860086-82108

技术咨询 徐  徐 电话：0513-86860866-82300

采购监督 张  佳 电话：0513-86860086-80030

邮  箱：1006402989@qq.com

地  址：江苏省南通市兴东国际机场办公楼423室

- 第二章 投标须知

- 一、澄清与修改

1、响应供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在开标前以质疑函要求采购人对采购文件予以澄清。

2、如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3工作日，采购人相应延长投标截止时间。

3、采购文件的修改和澄清将在南通公共资源交易网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力。

- 二、质疑与答复

1、响应供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在开标前，以书面形式向采购人提出质疑；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、质疑人、质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》所规定的要求，一次性提出同一环节的质疑，质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

3、采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

4、对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 三、响应文件

采购文件第四章响应文件格式有提供格式的应采用提供的格式编写，未提供格式的响应供应商可自行确定格式。

1、响应文件组成

★投标现场出具（非现场开标，不适用）

（1）投标保证金；

（2）法人代表投标的：提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证原件；

（3）非法人代表投标：提供法定代表人授权委托书和响应供应商代表身份证原件。

★价格包（一正一副）

（1）报价单；

（2）投标函。

★资格审查包（一正一副）

（1）法定代表人授权委托书；

（2）投标人承诺书；

（3）提供第一章采购公告中资格要求中的1-5项所需的材料，第3项采购人自查；

（4）响应供应商为投标人代表缴纳社保的证明，提供开标前三个月的缴纳社会保障资金的记录材料。法定代表人参加投标的，不用提供其缴纳社保的证明。

（5）投标保证金电汇复印件。

★商务技术包（一正一副）

（1）技术偏离表；

（2）按技术要求所需提供的材料；

（3）商务偏离表；

（4）按商务要求所需提供的材料；

（5）其他采购文件要求和响应供应商自认为应该提供的材料。

★样品（如有）

2、响应文件编制

（1）响应文件的正本和副本均可双面打印，字迹应清晰易于辨认，并在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本与副本应分别装订成册（不可散装或有活页），并编制目录及页码，正本和副本有不一致之处，以正本为准。

（2）响应文件应用不褪色的A4（图纸除外，若页面大于A4，应叠成A4页面大小）材料书写或打印，响应文件副本可为正本（经签字盖章后）的复印件。

（3）投标文件中金额应清晰易于辨认，大写和小写有不一致之处，以大写为准。

3、响应文件签署

（1）响应文件封面或者扉页、投标函及其附录及相应有要求的部位均应加盖单位章并经法定代表人或其授权的代理人签字确认（签字可使用签名章代替）。

（2）响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由响应供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

4、响应文件密封

（1）响应文件封套加贴封条，并在封套的封口处加盖响应供应商单位章。

（2）响应文件及材料原则上分3个封套递交，“价格包”、“资格审查包”、“商务技术包”。

5、响应文件标记

响应文件的封套上应写明的其他内容：

（1）采购人名称、标段项目名称、响应供应商的名称及“价格包”、“资格审查包”、“商务技术包”

（2）在年月日时分前（即开标时间）不得开启。

- 四、投标报价

1、投标有效期。递交响应文件截止之日起的60天；

2、最高含税限价为：人民币壹万捌仟元整（￥18000.00）；

3、响应供应商对本次电声警报器采购进行报价，报价包含与项目相关的所有费用，包括但不限于材料、包装物、运输、辅材、税款、检测、安装、调试等。

- 五、开标程序

1、开标截止时间后公布递交响应文件的响应供应商名称；

2、招标人对所有响应文件的密封、标记等情况进行核查，记录在案；

3、评标委员对响应供应商资格、商务技术响应性进行审查；

4、按照宣布的开标顺序现场开标，公布合格响应供应商名称、标段名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

5、公布采购结果。

- 六、评标方法

以最低评标价法评标，以税前综合单价为评标价。

- 七、合同授予

1、定标方式

（1）采购人根据评标委员会提出的书面报告，确定报价最低的响应供应商为中标人。

（2）如果报价最低的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者采购文件规定应当提交履约担保而在规定期限未能提交的，采购人将依法确定报价次低的响应供应商为中标人，依此类推，当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，采购人将依法重新招标。

2、中标公示

在南通兴东国际机场官网上公布采购结果，公示期为3日。

3、履约担保

在签订合同前，中标人应向采购人提交履约金，中标人不能提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。履约金在合同履行完成后无息退还。

4、签订合同

中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据采购文件和中标人的响应文件与采购人订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 八、无效投标、废标、重新招标和不再招标

1、无效投标

（1）未提交投标保证金的；

（2）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（3）响应供应商在报价时采用选择性报价；

（4）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（5）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（7）未通过符合性检查的；

（8）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（9）法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

2、废标

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

3、重新招标

（1）投标截止时间止，无人投标的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）符合国家、省、市采购采购文件中规定情形，导致中标无效，并且应当重新招标的。

4、不再招标

（1）重新招标后仍无人响应的；

（2）有效响应供应商只有1个的，改为商务谈判。

- 第三章 项目需求

- 一、项目概述

南通兴东国际机场拟采购2000W的电声警报器一台，发装位置在机场塔台，中标人负责进行设备安装。

- 二、技术要求

1、主要功能

电声警报器执行标准满足《人民防空电声警报器通用要求》（国家人防办于2007年发布RFXB 03-2007），电声警报器功率不小于2000W，可进行语音报警，电声广播等功能。

1.1具有符合国家规范的预先警报、防空警报、解除警报、灾警、解灾、消警等功能。（灾警、解灾、消警等警音信号技术标准必须符合南通人防办要求）

1.2主机预留遥控接口，采用DB-15标准插件。可以根据不同的遥控系统的要求给予不同的接口电路配置，实现指挥中心向控制终端实施电源接通、各种警音的发放、转换或输送扩音信号等操作功能。

1.3主机具备对蓄电池进行自动充电功能（当蓄电池电量充足时，自动停止充电），保证电池电量的充足。

1.4在交流电源突然断开时，主机自动切换到后备电源，保证供警报系统正常工作；交流电源再次接通时，主机自动切回交流供电状态。

1.5一路话筒输入，一路线输入，可进行扩音及驳接外置音源并可调节输入信号幅度大小达最佳效果。

1.6内置监听扬声器，可在室内监听警音, 警音发送同时实现警音变调周期的时间显示。

1.7工作状态自检功能：能够对警报电源、音源、功放、扬声器状态等进行自动检测并直观显示警报系统的工作情况。液晶屏汉字显示并回传控制中心。

1.8遥控优先功能： 警报器接到遥控指令时，所有手动操作全部让位于遥控指令，音量自动调节至最大，中心可遥控扬声器内、外置切换，保证了遥控报警信号发放的可靠性。

1.9 输出功率大、电声转换效率高：采用4路独立数字开关电源和4路功放输出，电声转换效率达到90％以上，确保警报器信号足功率正常发放鸣响。

1.10室外扬声器采用全铝合金材料、喷塑工艺，室外扬声器支架采用优质角钢并热镀锌工艺，抗腐蚀10年。

2、技术参数

2.1额定功率: 2000w

2.2工作电压: AC220V/DC48V

2.3输出阻抗: 4Ω*4路

2.4话筒输入阻抗: 600Ω

2.5话筒灵敏度: 20mv

2.6扩音输入阻抗:4.7KΩ

2.7扩音灵敏度: 200mv

2.8音频带宽: 270Hz-8000Hz

2.9失真度: ≤2%

2.10环境温度: －40～＋50 ℃

2.11音响分贝/5米: ≧130dB

3、警报控制技术指标

警报器控制技术满足《人民防空警报控制系统通用要求》（国家人防办于2007年发布RFXB 02-2007），在能够发布国家人防办规定的防空警报信号的基础上，还能通过喊话功能，提示疏散居民正确识别各种警报音效，指导疏散人员做出合理的应对措施。

4、防误鸣功能

警报器具备三重措施防止警报误鸣功能。警控中心可遥控警报器供电电源的上电、断电；遥控警报器扬声器内、外置切换；遥控警报器扬声器音量大、小切换。

5、二次供电功能

警报器终端可进行交、直流两种电源输入，当接驳蓄电池（蓄电池需单独购买）时，可对蓄电池进行浮充，使警报器终端具备二次报警能力。。

6、执行标准

《人民防空电声警报器通用要求》、《人民防空警报控制系统通用要求》。

7、安全要求

- 响应供应商应做好安装人员的安全等教育工作，项目实施期间人员的安全等由响应供应商负责。

- 三、商务要求

1、交付时间

15日历天。

2、质量保证

验收合格后，质量保证期不少于三年。

3、交付（实施）地点

南通兴东国际机场

4、履约保证金

无。

5、售后服务

5.1突发事件，需0.5小时内响应，3小时以内技术人员必须到达现场。

5.2质保期内每年试鸣前配合用户对设备至少进行一次巡检。

5.3中标人必须提供对操作人员切实可行的培训方案，并免费组织操作人员培训1次，保证使用方能够正确操作和维护设备。

6、验收标准

按招标文件要求进行验收

7、验收方案

现场验收

8、付款条件

设备安装调试后经验收合格，中标人提供增值税专用发票后10日内，支付合同价的100%。

- 第四章 响应文件格式

## 附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：XXX  身份证号：XXXXXXXXX系（响应供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

响应供应商：（公章）

日期：   年    月    日

## 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（单位全称）的法定代表人，现代表本公司授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司的合法代理人，以（单位名称）的名义参加南通机场集团有限公司的XXXX项目投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以承认。

受托代理人无转委托权。

本授权书于XX年XX月XX日签字或盖章后生效，特此声明。

受托代理人（签字或盖章）：

性别：      年龄：

部门：      职务：    电话：

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月   日

| 法定代表人身份证粘贴处 | 受托代理人身份证粘贴处 |
| --- | --- |

## 附件三：报价单

报价单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电声警报器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 增值税税率 |  |  |  |  |  |  |
| 综合单价不含税合计：大写 |  |  |  |  |  |  |
| 综合单价含税合计：大写 |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价含税票、运送、安装、培训及其他所有费用。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 附件四：投标函

投标函

南通机场集团有限公司：

根据贵方XXXX项目采购公告（招标编号XXXX-XX-202XXXX），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（响应供应商名称、地址）提交响应文件正本一份及副本一份（包括采购文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的项目投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．我方已详细审查全部采购文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．本响应文件有效期为自开标日起 XX 个日历日。在这期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次采购文件和本响应文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

5．我方愿意向采购人提供任何与本次招标相关的其他资料。

6．我方将严格履行本响应文件中的全部承诺和责任，并遵守采购文件中对响应供应商的所有规定。

7．如果我方中标，将派出（姓名）作为本项目的项目负责人（或项目经理）。

8．如果我方中标，我们将在合同签订生效后按合同约定施工。并将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

10．如果我们中标，我们将按采购文件的规定支付中标的有关服务费。

11.与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                       邮编：

联系人：                     电话：

法人代表或授权代表签字：

响应供应商名称：(盖章)

日期：  年  月  日

## 附件五：投标人承诺书

投标人承诺书

致： 南通机场集团有限公司

我公司自愿参加贵单位XXXX采购项目的投标，在此我公司承诺：根据贵单位（南通机场集团有限公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近三年内无不良经营行为，未处于被责令停业，投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态； 201  年  月  日至201  年  月  日没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现我公司有以上行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

## 附件六：技术参数偏离表

技术参数偏离表

（须与采购文件点对点应答）

采购文件编号：标段号（如果有的话）：

| 序号 | 货物名称 | 采购文件条目号 | 招标技术规格 | 投标技术规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：1、对采购文件的技术要求须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应；

2、偏离情况栏内填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；

## 附件七：商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购文件编号：标段号（如果有的话）：

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件的 商务条款 | 响应文件的 商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：1、对采购文件的商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应；偏离情况栏内填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

3、如响应文件不符合上述要求，响应供应商将承担其投标被拒绝的风险。

其他格式请响应供应商自拟

- 第五章 合同格式

- 采购合同书

- 合同编号：【 同项目编号】

- 签订地点：兴东国际机场

甲方（采购方）：南通机场集团有限公司

联系人：  【 】

联系电话：【 】

乙方（供应方）：【 】

联系人：  【 】

联系电话：【 】

甲方通过【公开询价】 确定乙方为【电声警报器】项目的供应商。依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规之规定以及甲方的采购文件、乙方的响应文件等内容，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 合同标的物和合同价格

  - 标的物名称：【电声警报器】

  - 标的物数量：【壹套】

  - 标的物总价：人民币【  】元（RMB：  ）

  - 本合同价格包括上述标的物，一次性报定，包括标的物、设计费，以及附（配）件、包装、运输、安装、调试、保险、设备保管、易损易耗件、工具、检验检测费、恢复等交付使用前的一切费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 标的物交付

  - 交货日期：合同签订后 【15】 天交货并安装调试完毕。

  - 交付地点：兴东国际机场

- 技术规范

  - 所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家《人民防空电声警报器通用要求》、《人民防空警报控制系统通用要求》的规定。

  - 乙方提供和交付的货物规格应和甲方提出的要求及乙方响应文件的规格要求一致。

- 质量要求

  - 所提供货物必须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，且完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。

  - 乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

- 验收

  - 验收标准：乙方提供的货物必须符合《人民防空电声警报器通用要求》、《人民防空警报控制系统通用要求》的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标，否则甲方有权拒绝验收。

  - 在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验。

  - 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具货物验收交接单（附件一），双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收交接单并签名盖章，作为最终付款所需文件的组成部分。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

  - 根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面方式将拒绝验收的决定通知到乙方。同时，甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书依照本合同第10条规定向乙方提出索赔，并要求乙方承担相应的违约责任。

  - 验收期限在安装调试结束30个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

- 合同价格支付

  - 支付步骤：【合同签订后，设备全部安装、调试完毕，经甲方验收合格后甲方支付合同金额的100%】

  - 乙方要求付款应提供以下资料：

- 增值税专用发票。

- 甲乙双方签章的货物验收交接单。

  - 支付方式：【电汇】

- 售后服务

  - 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限，乙方承诺对本项目提供【  】的免费保修期。

  - 乙方应以优良的服务态度，必须0.5小时内响应，3小时内到达现场，8小时内完成采购方提出维修要求，如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。售后服务联系人【   】；售后服务电话 【  】。

  - 乙方须对甲方设备操作人员进行免费培训。

  - 其它按乙方响应文件及相关承诺中等同或优于谈判文件的要求执行。

- 违约责任

  - 甲方违约责任及违约金支付：在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失：

- 8.2乙方违约责任及违约金支付：乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- 8.3乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 8.4乙方违反廉政责任，甲方可立即中止合同，乙方及相关人员除承担法律和经济责任外，并终身不得进入甲方市场。

- 廉政责任

  - 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反服务项目管理的规章制度。

  - 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

  - 甲、乙双方应当保持正常的业务活动，不得产生非业务的活动，不得存在影响公正的行为。甲方不得要求、暗示或接受乙方提供的与利益相关的活动、安排和服务。乙方不得向甲方提供回扣、礼金、报销、为近亲属安排工作、旅游等存在利益输送的行为活动。

- 索赔

  - 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 10.2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

- 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

- 10.2.2用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

  - 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 11.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 11.1.2因合同一方违约导致合同不能履行的，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

- 14.2.1乙方的响应文件；

- 14.2.2乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

  - 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

  - 本合同一式【肆】份，甲方执【叁】份、乙方执壹份，每份具有同等效力。

（以下无正文，为签字页）

| 甲方（盖章）：南通机场集团有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代理人（签字）： | 代理人（签字）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

| 附件一 设备验收交接单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 供货单位 |  |  |  | 供货负责人 | 姓名： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电话： |  |  |  |
| 验收地点 |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 生产商 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | *** |  |
| 验收内容 | 供货单位自查 |  |  | 验收单位结论 |  |  |  |  |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备件配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文档资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备试行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位 | 供货单位（盖章） |  |  | 验收单位（盖章） |  |  |  |  |
|  | 供货负责人： 日期： 年 月 日 |  |  | 验收负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注：一式四份，双方各二份 |  |  |  |  |  |  |  |  |