|  |
| --- |
| 发电机组保养材料及人工清单 |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价限价（元） | 总金额 |
| 1 | ★C1级机油 | 壳牌（进口）18升/桶 | 桶 | 30 | 560 |  |
| 2 | ★沃尔沃机滤 | 原厂沃尔沃配件 | 个 | 8 | 200 |  |
| 3 | ★沃尔沃旁通机滤 | 原厂沃尔沃配件 | 个 | 4 | 230 |  |
| 4 | ★沃尔沃柴滤 | 原厂沃尔沃配件 | 个 | 4 | 180 |  |
| 5 | ★沃尔沃油水分离 | 原厂沃尔沃配件 | 个 | 4 | 500 |  |
| 6 | ★沃尔沃空滤 | 原厂沃尔沃配件 | 个 | 4 | 1500 |  |
| 7 | ★沃尔沃冷却液滤清 | 原厂沃尔沃配件 | 个 | 4 | 450 |  |
| 8 | ★珀金斯机滤 | 4016TAG2A原厂配件 | 个 | 6 | 160 |  |
| 9 | ★珀金斯柴滤 | 4016TAG2A原厂配件 | 个 | 2 | 440 |  |
| 10 | ★珀金斯空滤 | 4016TAG2A原厂配件 | 个 | 2 | 3700 |  |
| 11 | ★珀金斯机滤 | 1506A-E88TAG5原厂配件 | 个 | 1 | 420 |  |
| 12 | ★珀金斯油水分离 | 1506A-E88TAG5原厂配件 | 个 | 1 | 370 |  |
| 13 | ★珀金斯柴滤 | 1506A-E88TAG5原厂配件 | 个 | 1 | 560 |  |
| 14 | ★珀金斯空滤 | 1506A-E88TAG5原厂配件 | 个 | 1 | 1270 |  |
| 15 | 沃尔沃防冻液（黄标） | -18摄氏度 18公斤/桶 | 桶 | 40 | 460 |  |
| 16 | ★康明斯三滤 | 康明斯原厂配件 | 套 | 1 | 2500 |  |
| 17 | ★上柴动力三滤 | 上柴动力原厂配件 | 套 | 1 | 1500 |  |
| 18 | ★O型圈 | 原厂沃尔沃配件 | 个 | 2 | 150 |  |
| 19 | ★启停按钮 | 原厂沃尔沃配件 | 个 | 1 | 650 |  |
| 20 | 人工费 | 含两年季度巡检及应急服务 |  | 1 | 14000 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |