- 南通兴东国际机场2024年度目视助航标志线清除及划线采购项目

- 第一章 采购公告

南通机场集团有限公司对2024年度目视助航标志线维护及清除采购项目

进行公开招标，特邀请符合条件的供应商参加。

- 一、项目内容

项目编号：JCJT-GC-2024033

项目名称：南通兴东国际机场2024年度目视助航标志线清除及划线采购项目

采购预算：人民币伍拾玖万元整（￥590000.00）

项目清单：详见第三章项目需求

- 二、资格要求

1.供应商须是在中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织：

1.1供应商提供营业执照复印件或政府部门颁发的其他商业登记材料复印件，加盖公章；

1.2供应商需具备机场场道工程专业承包二级资质（提供资质证书复印件，加盖公章）

2.供应商近3年（2021年1月1日至今）4E级机场（含）以上跑道标志线的类似项目业绩（提供合同、中标通知书及对应发票等证明材料复印件，加盖公章）；

3.供应商拟派项目经理驻场办公，且项目经理是该公司全职员工；项目经理应具备公路或民航相应专业二级及其以上注册建造师执业资格，同时具有相关跑道标志线除旧更新的施工业绩，项目经理本人具备有效的安全生产考核合格证书（B证），同时提供本单位社保证明，注册建造师应已备案且无在建项目，所提供的材料需加盖公章；

4.本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包。

5.财务要求：响应供应商具有健全的财务会计制度（提供2022年经审计的财务报告及2023年度财务报表复印件，加盖公章）；

6.商业信誉：响应供应商具有良好的商业信誉（未被信用中国等信用媒体列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内，本项由响应供应商提供证明材料复印件，加盖公章）；

7 .其他要求：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标前三个月的缴纳税收和社会保障资金的记录材料的复印，加盖公章）；

8.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不予同时参加本项目投标；法人代表为同一人的两个及以上公司，不予同时参加本项目投标。

- 三、文件获取

1、采购文件获取时间：自公告发布之日起；

2、采购文件获取方法：在南通兴东国际机场官网上自行下载。

- 四、文件递交

1、递交截止时间：2024年5月28日【上午10:00】（开标时间同上）；

2、文件递交地点：南通兴东国际机场办公楼208室（开标地点同上）；

3、文件递交方式：邮寄递交（不见面开标）；

4、逾期送达的或者未送达指定地点的招标文件，采购人不予受理。

- 五、公告媒体

- 本次采购公告在南通兴东国际机场官网上发布

- 六、联系方式

竞谈人：南通机场集团有限公司

联系人：招标咨询 杨蓓娟 电话：0513-86860217-82107

技术咨询 陈  列 电话：13485117661

采购监督 耿舒波 电话：0513-86560293

邮  箱：184154718@qq.com

地  址：江苏省南通市兴东国际机场办公楼431室

- 第二章 投标须知

- 一、澄清与修改

1、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在开标前以质疑函要求招标人对招标文件予以澄清。

2、如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15工作日，招标人相应延长投标截止时间。

3、招标文件的修改和澄清将在南通兴东国际机场官网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 二、质疑与答复

1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在开标前，以书面形式向招标人提出质疑；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、质疑人、质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》所规定的要求，一次性提出同一环节的质疑，质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（招标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

3、采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

4、对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 三、招标文件

招标文件第四章招标文件格式有提供格式的应采用提供的格式编写，未提供格式的投标人可自行确定格式。

1、招标文件组成

★价格包（一正一副）

（1）报价单；

（2）投标函。

★资格审查包（一正一副）

（1）法人代表投标的：提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件；

非法人代表投标：提供法定代表人授权委托书和投标人代表身份证复印件。

（2）投标人承诺书；

（3）提供第一章采购公告中资格要求中的1-5项所需的材料；

（4）投标人为投标人代表缴纳社保的证明，提供开标前三个月的缴纳社会保障资金的记录材料。法定代表人参加投标的，不用提供其缴纳社保的证明。

★商务技术包（一正一副）

（1）技术偏离表；

（2）按技术要求所需提供的材料；

（3）商务偏离表；

（4）按商务要求所需提供的材料；

（5）其他招标文件要求和投标人自认为应该提供的材料。

2、招标文件编制

（1）招标文件的正本和副本均可双面打印，字迹应清晰易于辨认，并在招标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本与副本应分别装订成册（不可散装或有活页），并编制目录及页码，正本和副本有不一致之处，以正本为准。

（2）招标文件应用不褪色的A4（图纸除外，若页面大于A4，应叠成A4页面大小）材料书写或打印，招标文件副本可为正本（经签字盖章后）的复印件。

（3）投标文件中金额应清晰易于辨认，大写和小写有不一致之处，以大写为准。

3、招标文件签署

（1）招标文件封面或者扉页、投标函及其附录及相应有要求的部位均应加盖单位章并经法定代表人或其授权的代理人签字确认（签字可使用签名章代替）。

（2）招标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

4、招标文件密封

（1）招标文件封套加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

（2）招标文件及材料原则上分3个封套递交，“价格包”、“资格审查包”、“商务技术包”。

5、招标文件标记

招标文件的封套上应写明的其他内容：

（1）招标人名称、标段项目名称、投标人的名称及“价格包”、“资格审查包”、“商务技术包”

（2）在年月日时分前（即开标时间）不得开启。

- 四、投标报价

1、投标有效期。递交招标文件截止之日起的60天；

2、最高含税限价为：人民币伍拾玖万元整（￥590000.00）；

3、投标人对本次采购项目进行报价，报价包含与项目相关的所有费用，包括但不限于材料、工具、人员工资、差旅、包装物、运输、辅材、税款、调试等。

- 五、开标程序

1、开标截止时间后公布递交投标文件的投标人名称；

2、评标委员对所有投标文件的密封、标记等情况进行核查，记录在案，并由评委签字确认；

3、评标委员对投标人资格、响应性进行审查，对合格投标人的响应文件进行技术评分；

4、按照宣布的开标顺序当众开标，公布有效投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

5、公布采购结果。

若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认宣读的内容。

- 六、评标方法

以综合评分法评标，以税前价格为评标价。

| 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成(总分100 分) | 评分因素 |  | 分值 |
|  | 投标价格 |  | 80 |
|  | 商务技术响应 |  | 20 |
| 评标基准价计算方法 | 评标价的计算步骤： （1）评标价的确定：评标价=投标报价（税前） （2）有效评标价的确定所有通过评审的投标文件的评标价（税前）为有效评标价 （3）评标基准价的计算：所有有效评标价的算术平均值即为有效评标基准值 |  |  |
| 投标报价偏差率计算方法 | - 平均值：偏差率=100% ×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 |  |  |
| 评分因素、分值权重及评分标准 |  |  |  |
| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |  |
| 评标价 | 80分 | 平均值：以评标基准价为基准分80分，然后根据以下规定，求出各投标单位的报价得分（报价得分值保留二位小数，最小计分单位为0.01分）： ①报价每高出基准价1%，基准分减0.2分；按插值法计算。 ②报价每低于基准价1%，基准分减0.1分；按插值法计算。 |  |
| 施工组织设计及技术方案措施 | 16分 | 1.本项没有施工技术方案的不得2分；有施工技术方案但不不能图文并茂表述本工程特点、不完全合理、不完全可行的扣0.1-1.5分； 2.没有劳动力安排计划、施工机械、材料供应计划及质量保证措施的不得1分；有劳动力安排计划、施工机械、材料供应计划及质量保证措施但不尽符合本工程特点、不完全合理、不完全可行的扣0.1-0.8分； 3.没有合理化施工建议不得1分；有合理化施工建议但不尽符合本工程特点、不完全合理、不完全可行的扣0.1-0.8分； 4.没有确保施工质量措施不得2分；有确保施工质量措施但不尽符合本工程特点、不完全合理、不完全可行的扣0.1-1.5分； 5.没有施工进度计划及确保工期的技术组织措施的不得1分；有施工进度计划及确保工期的技术组织措施但不尽符合本工程特点、不完全合理、不完全可行的扣0.1-0.8分； 6.没有不停航施工方案与措施不得2分；有不停航施工方案与措施但不尽符合本工程特点、不完全合理、不完全可行的扣0.1-1.5分； 7.没有确保确保文明施工措施、环境保护措施、FOD防范措施的不得3分；有确保文明施工措施、环境保护措施、FOD防范措施，但不尽符合本工程特点、不完全合理、不完全可行的扣0.1-2.5分； 8.没有季节性施工方案（雨季）的不1分；有季节性施工方案（雨季）的但不尽符合本工程特点、不完全合理、不完全可行的扣0.1-0.8分； 9.没有项目管理人员及技术人员职责分工的不得2分，项目管理人员及其他主要技术人员职责分工不合理扣0.1-1.5分； 10.根据机场飞行区的实际运行情况提供：(1)人员车辆管理方案；(2)证件管理方案；(3)空防安全管理方案；(4)疫情防控管理方案；没有安全管理方案的不得1分；有安全管理方案但内容不全的、不尽符合本工程特点、不完全合理、不完全可行的扣0.1-0.8分。 |  |
| 企业业绩 | 4分 | 投标人近三年（2021.1.1-投标截止日止）须完成过4E级（含）以上国内运输机场跑道标志线的类似项目业绩（提供合同、中标通知书及对应发票等证明材料复印件50万元及以上的，每提供1个业绩得1分，最多得4分。 注： 1.投标人提供的业绩需为已竣工的业绩； 2.投标人需提供如下资料复印件：（1）中标通知书、（2）施工合同、（3）竣工证明资料（工程接收证书或工程竣工验收证书或验收报告或业主证明），三者缺一不得分。 |  |
| 备注 | 1、技术响应部分最小计分单位为0.1分。 2、评标委员会成员评审计分工作实行实名制。将所有评标委员会成员评分的算术平均值作为投标人的综合得分，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”；评标委员会按每个投标人的综合得分从高到低进行排序，并据此推荐中标候选人。 3、业绩合同如过多，可在投标文件中放入重要页（合同封面、首页、签章页、金额、供货清单等内容的页面）。 4、提供的材料中涉及评标的相关数据不一致的，以数额较小的为准。 5、对于投标人提供的业绩，招标人保留随时考察业绩真实性的权利，一旦发现投标人提供业绩不真实或无法证明其真实性，应视作提供虚假材料，招标人有权随时取消投标人中标资格。 |  |  |

- 七、合同授予

1、定标方式

（1）评标委员会提出的书面报告，按得分由高到低顺序推荐3个中标候选人，招标人根据得分第一的确定为中标人。

（2）如果得分第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定期限未能提交的，招标人将依法确定得分第二的中标候选人为中标人，依此类推，当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。

2、中标公示

在南通兴东国际机场官网上公布采购结果，公示期为3个工作日。

3、签订合同

成交供应商应当自成交公告公示期满起30天内，根据采购文件和成交供应商的响应文件与采购人订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成的损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

- 八、无效投标、废标、重新招标和不再招标

1、无效投标

（1）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）响应供应商在报价时采用选择性报价；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

2、废标

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

3、重新招标

（1）投标截止时间止，有效投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）符合国家、省、市采购招标文件中规定情形，导致中标无效，并且应当重新招标的。

4、不再招标

（1）重新招标后有效投标人仍少于3个的；

（2）重新招标后有效投标人只有2个的，改为竞争性磋商，评标方式不变，二次报价。

（3）重新招标后有效投标人只有1个的，改为商务谈判。

- 第三章 项目需求

- 一、项目概述

- 南通兴东国际机场2024年度目视助航标志线维护，标志线维护喷涂面积约25000㎡，标志线清除喷涂面积约4000㎡，具体面积以实际作业面积为准。

- 技术要求

- 1、作业内容及限价：

| - 序号 | - 项目名称 | - 最高含税单价（元） | - 作业面积（㎡） | - 最高含税总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 跑道标志线清除 | - 35.00 | - 4000 | - 140000.00 | - 具体面积以实际作业面积为准。 |
| - 2 | - 标志线划线 | - 18.00 | - 25000 | - 450000.00 | - 具体面积以实际作业面积为准。 |
| - 最高含税总价（元） |  |  |  | - 590000.00 |  |

- 备注：1.作业面积为预计面积，具体面积以实际作业面积为准；

- 2.响应人可通过技术咨询，现场勘察；

- 3.响应人投标价超过最高含税单价的，视作无效投标；

- 4.能接受夜间施工和节假日施工。

- 2、作业要求

- 2.1标志线清除采用高压水清除法，严禁使用抛丸机、化学试剂等；标志线清除喷涂为专项维护工作，需根据实际情况一次性或分批次完成。

- 2.2合同期内，标志线的维护分批实施，数量以采购人通知为准，按实际作业面积进行结算；

- 2.3标志线喷涂推荐使用油漆品牌海虹、宣伟、立邦。

- 2.4正常情况下，施工方在接到维护需求通知后，48小时内抵达南通机场进行施工；紧急情况下，施工方在接到维护需求通知后，6小时内抵达南通机场进行施工。

- 执行标准

- 《民用机场飞行区技术标准》（MH5001—2021）

- 4、质量要求

- 4.1喷涂标志线符合《民用机场飞行区技术标准》（MH5001—2021）相关要求。

- 4.2标志线清除后道面干净，因道面强度清除后仍有残留的不得影响机场运行适用。

- 5、安全要求

- 5.1按照“减小水压，增加次数，确保道面安全”的除线原则，严格控制水压和行进速度，减小对道面的损伤。

- 5.2施工人员纪律性强，听从现场监管人员指令，自觉遵守跑道侵入防范和外来物防范管理相关规定。

- 商务要求

- 服务时间：合同签订生效之日起12个月内完成；

- 服务地点：南通兴东国际机场；

- 验收方案：现场双方验收；

- 验收标准：清除标志线道面干净无影响使用的破损；喷涂标志线清晰，符合《民用机场飞行区技术标准》（MH5001—2021）相关要求；

- 履约保证金：中标人应当自中标公示结束之日起10天内向，中标人提供中标价10%的履约保证金进行履约担保。

- 付款条件：本工程竣工验收合格后付至合同价款的80%；自竣工验收合格之日起满一年且无任何质量问题时付至工程审计价97%；工程质量保修金为总造价（审计后）的3%，质量保修金退还日期为审计结束且工程验收合格满1年后两周内无息返还，每次支付前，承包人均应出具相应金额的增值税专用发票，审计结束付款时开具剩余全额发票。

7、售后服务：跑道道肩标志线1年内、其余标志线3个月内出现起皮或脱落等情况，施工方应免费重新清除更新喷涂。

8、质保期限：跑道道肩标志线1年，其余标志线3个月。

- 第四章 招标文件格式

## 附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：XXX  身份证号：XXXXXXXXX系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（公章）

日期：   年    月    日

## 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（单位全称）的法定代表人，现代表本公司授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司的合法代理人，以（单位名称）的名义参加南通机场集团有限公司的XXXX项目投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以承认。

受托代理人无转委托权。

本授权书于XX年XX月XX日签字或盖章后生效，特此声明。

受托代理人（签字或盖章）：

性别：      年龄：

部门：      职务：    电话：

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月   日

| 法定代表人身份证粘贴处 | 受托代理人身份证粘贴处 |
| --- | --- |

## 附件三：报价单

报价单

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 跑道标志线清除 |  |  |  |  |
| 2 | - 标志线划线 |  |  |  |  |
| 增值税税率 |  |  |  |  |  |
| 不含税合计：大写 |  |  |  |  |  |
| 含税合计：大写 |  |  |  |  |  |

备注：以上报价含所有费用。以实际作业面积结算。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 附件四：投标函

投标函

南通机场集团有限公司：

根据贵方XXXX项目采购公告（招标编号XXXX-XX-202XXXX），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本一份（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的项目投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．本投标文件有效期为自开标日起 XX 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

5．我方愿意向招标人提供任何与本次招标相关的其他资料。

6．我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7．如果我方中标，将派出（姓名）作为本项目的项目负责人（或项目经理）。

8．如果我方中标，我们将在合同签订生效后按合同约定施工。并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

10．如果我们中标，我们将按招标文件的规定支付中标的有关服务费。

11.与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                       邮编：

联系人：                     电话：

法人代表或授权代表签字：

投标人名称：(盖章)

日期：  年  月  日

## 附件五：投标人承诺书

投标人承诺书

致： 南通机场集团有限公司

我公司自愿参加贵单位XXXX采购项目的投标，在此我公司承诺：

- 根据贵单位（南通机场集团有限公司）提出的资格审查合格条件标准和要求；

- 本公司企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；

- 近三年内无不良经营行为，未处于被责令停业，投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态；

- 没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

- 未被“信用中国”等媒体列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内；

- 本公司递交的招标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

- 发现我公司有以上行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

## 附件六：技术参数偏离表

技术参数偏离表

招标文件编号：标段号（如果有的话）：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标技术规格 | 投标技术规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：1、对本采购文件第三章项目需求的技术要求部分进行响应，如全部响应无偏离的，则提交加盖公章的空白表格；

2、如有偏离情况的（正、负偏离），应逐条列明偏离情况，并在偏离情况栏内填写“正偏离”或“负偏离”。

## 附件七：商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标文件编号：标段号（如果有的话）：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：1、对本采购文件第三章项目需求的商务要求和第四章响应文件格式，附件八采购合同等进行响应，如全部响应无偏离的，则提交加盖公章的空白表格；

2、如有偏离情况的（正、负偏离），应逐条列明偏离情况，并在偏离情况栏内填写“正偏离”或“负偏离”；

3、如响应文件不符合上述要求，响应供应商将承担其投标被拒绝的风险。

其他投标文件格式请投标人自拟

附件八：安全生产协议书

安全生产协议书

甲方：南通机场集团有限公司

乙方：           （施工单位）

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，切实落实工程施工过程中安全管理各项工作，明确安全生产责任，杜绝安全事故的发生，保障施工的顺利进行。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律法规，甲方、乙方就工程安全管理的责任和义务协商达成一致，订立本协议。

一、工程项目情况

1、工程名称：南通兴东国际机场跑道标志线除旧翻新项目

2、工程范围： 南通兴东国际机场跑道标志线，飞行区标志线清除约3800㎡，更新喷涂约3500㎡。具体面积以实际作业面积为准。

3、工程期限：合同签订后30天内完成，在2023年5月实施，按照要求，按照要求，施工方需在当日航班结束后进行夜间施工；如遇雨雪天气、航班延误等不可抗拒的因素时，经甲方批准，工期可相应顺延。

二、甲方的安全责任

1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《建设工程安全生产管理条例》等各项安全生产、劳动保护方面的法律法规。

2、履行建筑安全生产的监督责任，督促乙方严格遵守国家有关安全生产的法律法规，切实履行工程承包合同中的安全要求。

3、开工前应向乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

4、参加工程例会，及时协调需要甲方解决的问题。

5、不违章指挥，但有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全生产、文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

三、乙方的安全责任

1、乙方应履行建筑安全生产的主体责任，所提供的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度。根据规定和合同要求设置安全生产管理机构，配备安全施工管理人员。

3、乙方在编制施工组织设计时，应当根据工程特点制定相应的安全技术措施。对危险性较大的分项工程，应当编制专项安全施工组织设计，并落实安全技术措施，必要时需进行安全评估，可行后实施，并在开始施工前报甲方备案。

4、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工的法律法规，保证其用工合法性。乙方必须按国家有关规定为施工人员购买工伤保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具，并按照规定及时进行检查、维护和更新。

5、乙方及作业人员在施工时，应当严格遵守有关安全生产法律、法规和规范，不得违章指挥或者违章作业。

6、工程开工前或新进工人入场前，乙方应组织施工人员进行安全教育、交底。特种作业人员必须持有建设主管部门核发的有效证件。

7、乙方应确保进场施工的各式机械设备证照齐全，性能可靠，满足施工安全生产需要，并进行每日使用前检查，确保设施设备安全可用状态。

8、乙方必须接受甲方、监理单位的监督、检查，对甲方、监理单位提出的安全隐患整改意见必须及时整改。

9、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备，严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款的，一经发现严肃处理。

10、乙方所在施工范围临近机场运行保障区域，乙方所有施工人员应遵守甲方的相关管理要求，不得干扰机场正常运行秩序。加强文明工地建设。

11、加强施工人员身体健康管理，实施健康承诺；

12、乙方施工过程中发现重大安全隐患或发生安全生产事故的，应立即报告甲方，并积极配合调查。

13、乙方作为总包单位，切实履行总包责任，对专业分包单位承担安全管理职责。

四、违约责任

1、由于一方责任，造成人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料虚假无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

五、双方必须严格执行本协议，本协议经签字盖章后生效。

六、本协议一式  份，双方各执  份。

| 甲方（签章）： 年 月 日 |  | 乙方（签章）： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

附件九：工程建设工程承包合同

南通兴东国际机场2024年度目视助航标志线清除及划线采购项目合同

合同编号：【同项目编号】

甲方/发包方：南通机场集团有限公司（以下简称“发包方”，“甲方”或“机场”）

乙方/承包方：                     （以下简称“承包方”，“乙方”或施工人）

甲方通过  填写采购方式  确定乙方为       项目的承包方，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，订立本合同。发包人的招标文件、承包人的投标文件皆为本合同的有效组成文件。

第一条  工程概况

一、工程名称：【】

二、工程地点：【】

三、工程内容：【描述主要的施工内容】

四、承包方式：【】

五、施工工期:【】

六、验收方式:【】

七、合同价款：本合同为含税固定单价合同，含税单价为人民币【大写XXXX】元（小写￥XX.00），含税总价为人民币【大写XXXX】元（小写￥XX.00），税率为【XX】%。

合同价款明细见下表：

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 | - 不含税单价 | - 含税单价 | - 含税总价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 合计 | - - | - - |  |  |  | - XX.XX |  |

第二条　合同适用法律、法规

一、适用国家有关法律、法规、规章：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场管理规定》、《建筑安全生产监督管理规定》等。

二、适用标准、规范： 【】 。

三、适用《运输机场运行安全管理规定》（CCAR-140-R2），本工程必须严格执行《运输机场运行安全管理规定》（CCAR-140-R2）中不停航施工管理规定（飞行区内工程请保留本条款）。

四、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第三条　施工准备

一、发包人现场代表：【】

二、承包人项目经理：【】

承包人技术负责人：【】

- 施工要求：  请描述具体的施工要求  。

第四条　竣工验收、结算与质保

一、竣工验收

1、承包人提前5个工作日通知发包人验收时间，如有变动，双方议定。

2、竣工工程验收以  请描述本项目的施工标准  ，质量检验标准及施工图为依据，全部达到合格，如有质量问题，须在限期内完成返工或处理后重新验收直到合格。

3、如最终验收不合格，除责令返工达到合格外，同时处以结算总价5%的违约金。

二、竣工结算

1、承包人提交结算报告时间：【验收合格后30日内】。

2、发包人批准结算报告时间：【接到报告10个工作日内】。

三、质量保证

1、保修内容、范围：全部施工内容。

2、质保期限：质保期为    年，自工程验收合格之日起计算。

第五条　工程款支付

1、结算要求：本合同含税结算总价累计不得超过本合同含税总价，若超出合同含税总价应以双方签订的补充协议为结算依据。

## 2、合同期内，标志线的维护分批实施，数量以甲方通知为准，按实际作业面积进行结算。

3、付款方式：【本工程竣工验收合格后付至合同价款的80%；自竣工验收合格之日起满一年且无任何质量问题时付至工程审计价97%；工程质量保修金为总造价（审计后）的3%，质量保修金退还日期为审计结束且工程验收合格满1年后两周内无息返还，每次支付前，承包人均应出具相应金额的增值税专用发票，审计结束付款时开具剩余全额发票。】

第六条　施工承诺及安全责任

一、发包人现场代表【 】与承包人现场负责人【 】共同履行本合同各项规定，对工程进度与工程质量进行监督检查，办理中间交工工程验收手续和其他事宜。

二、承包人按有关规定，采取严格的安全防护措施，有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火、防盗，施工中因承包人原因发生的伤亡事故和承包人管理不善造成其他损失，均由承包人负责，承包人不得因此影响工程进度。

三、安全管理目标：严格执行“安全生产、预防为主、综合治理”的安全方针，及时发现安全隐患，消除安全隐患，杜绝任何事故的发生，保证安全生产，确保航空安全。

四、乙方要做到施工组织有序，文明施工达标。因乙方自身的原因，未能兑现其谈判时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节时，甲方有权终止合同，并且，已完成的有效工程量只按50%计量结算。

五、乙方应按合同的各项规定，以应有的精心和努力，按工程的设计进行施工和竣工，并修补其中的任何缺陷，尽一切可能完善本工程。

六、本工程不得转包和违法分包，否则一经发现，取消成交资格，终止合同，已完工程量不予结算。

第七条 安全责任

一、甲方安全责任

- （一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- （二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- （三）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

- （四）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

- （五）甲方技术人员负责向乙方提供航班动态，对乙方安全施工等情况进行督促检查，有权对乙方的违章违规作业提出整改和违约责任，直至停工。

- （六）甲方安排值班人员，持对讲机与机场保持联系，如遇备降航班，应立即通知乙方。

二、乙方安全责任

（一）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（二）乙方必须建立一个以项目经理为责任人的安全保障体系，制定安全保障措施，层层签订安全责任书，安全责任人负责安全教育、现场维护、进退场机具、人员清点管理、按实参加甲方组织的协调会，并将相关资料报甲方备案。

（三）乙方所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（四）乙方必须加强对施工人员和车辆机具的管理，严格执行通行证制度。

1、进入飞行区施工现场的人员必须佩带由机场公安机关颁发的通行证，并按规定路线进退场，未经许可不得入内；

2、进入飞行区的车辆、机具必须将公安机关颁发的通行证贴在醒目位置，并按指定路线、区域行驶、停放，机动车辆和机具在道面施工时要保持启动状态，以便出现紧急情况时能随时撤离；

3、施工人员和车辆、机具必须自觉接受安检护卫、运行保障中心、公安分局等相关单位的检查管理。

4、乙方施工人员、车辆、机具不得靠近航空器。

5、乙方在飞行区施工应严格遵守《机场外来物管理规定》，做好防范措施，不得产生FOD（外来物）。

（五）乙方必须建立台账制度，做到进退场的人员、机具、设备数量互相符合，杜绝遗漏。每天进场前人员、车辆、机具要提前30分钟在飞行区指定通道口待命，接到进场指令后立即进入指定施工现场；退场时要提前30分钟清理恢复现场，清场干净，乙方安全责任人现场自行检查合格后报告甲方技术人员或场务人员，并陪同复检。

（六）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（七）乙方应确保所有施工人员的身体处于健康状态，不存在公共卫生风险；为施工人员配备个人防护用品，并遵守机场公共卫生防护规定。

（八）法律、法规、规章规定的其他安全责任。

第八条　廉政协议

一、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目管理的规章制度。

二、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

三、甲、乙双方应当保持正常的业务活动，不得产生非业务的活动，不得存在影响公正的行为。甲方不得要求、暗示或接受乙方提供的与利益相关的活动、安排和服务。乙方不得向甲方提供回扣、礼金、报销、为近亲属安排工作、旅游等存在利益输送的行为活动。

第九条  违约责任

一、承包方、发包方工作人员有违反本合同第八条廉政责任的行为，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

二、乙方在工程施工期间必须加强自身安全管理，做到安全施工。若违反本协议第七条第二款规定的安全责任所造成的不安全事件，由乙方承担责任并赔偿经济损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三、乙方违反安全协议规定，应主动凭整改通知书于3日内向甲方缴纳违约金，依据违反规定的严重程度处以一次性人民币300元至1000元的违约金。拒不缴纳的，从工程款中双倍扣除。

四、乙方违反廉政责任，甲方可立即中止合同，乙方及相关人员除承担法律和经济责任外，并终身不得进入甲方市场。

第十条 争议解决方式

发生争议时，双方协商解决；协商不成，可以向建设工程所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 合同的生效与终止

一、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。每份合同具有同等的法律效力。

二、双方签字盖章后，合同生效。

三、工程竣工结算，发包人支付完毕，承包人将工程交付发包人后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，至质保期满后本合同全部终止。

四、招标文件、中标人投标文件和中标人的说明、澄清、承诺等作为本合同不可分割部分，与本合同同具法律效力。

（以下无正文，为签字页）

发包方：南通机场集团有限公司 （盖章）

法定代表人或授权代理人：

日期：    年  月  日

承包方：         （盖章）

法定代表人或授权代理人：

日期：    年  月  日

## 附件十：工程竣工验收交接单

| 工程竣工验收交接单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 施工地点 |  |  |
| 工程施工单位 |  | 施工负责人 | 姓名： |  |
|  |  |  | 电话： |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |  |
| 项目 | 合同约定的施工内容 | 施工单位自查结论 | 项目单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 项目 | 峻工验收的移交资料 | 施工单位移交情况 | 项目单位接收情况 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 验收结论 | 验收确认的工程量： | 验收确认的金额： |  |  |
| 参加验收单位 | 项目管理单位（盖章） | 工程施工单位（盖章） |  |  |
|  | 项目负责人（签字）： 日期： 年 月 日 | 施工负责人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |

注：一式四份，双方各二份

## 具体合同内容根据招标文件和投标文件进行修改。

其他格式请响应供应商自拟