**南通兴东国际机场飞行区增设跑道巡检北等待点及巡查路拓宽项目（第二次）**

**采购文件**

第一章 采购公告

南通机场集团有限公司对飞行区增设跑道巡检北等待点及巡查路拓宽项目进行公开询价方式采购，特邀请符合条件的供应商参加。

**一、项目内容**

项目编号：2025015-GC-JCJT

项目名称：飞行区增设跑道巡检北等待点及巡查路拓宽项目(第二次）

采购预算：人民币叁万元整

项目清单：详见第三章项目需求

**二、资格要求**

1、资质要求：响应人具有承担民事责任的法人资格（提供营业执照复印件，加盖公章）；

2、财务要求：响应人具有健全的财务会计制度（提供2024年度财务报表，加盖公章）；

3、商业信誉：响应人具有良好的商业信誉（未被信用中国等列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内，响应人提供证明材料，加盖公章）；

4、履约能力：响应人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、其他要求：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标前三个月的缴纳税收和社会保障资金的记录材料，加盖公章）；

6、本次招标不接受联合体投标；

7、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不予同时参加本项目投标；法人代表为同一人的两个及以上公司，不予同时参加本项目投标。

**三、文件获取**

1、采购文件获取时间：自公告发布之日起；

2、采购文件获取方法：在南通兴东国际机场官网上自行下载。

**四、文件递交**

1、递交截止时间：2025年3月5日上午10:00（开标时间同上）；

2、文件递交地点：南通兴东国际机场办公楼208室（开标地点同上）；

3、文件递交方式：【邮寄】递交纸质材料（不见面开标）；

4、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**五、公告媒体**

本次采购公告在南通兴东国际机场官网上发布

 **六、联系方式**

招标咨询 杨蓓娟 电话：0513-86860217

地 址：江苏省南通市兴东国际机场办公楼431室

技术咨询 刘 春 电话：15371774091

采购监督 陈家辉 电话：0513-86860032

采购人：南通机场集团有限公司

2025年2 月28 日

第二章 投标须知

**一、澄清与修改**

1、响应人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在开标前以质疑函要求采购人对采购文件予以澄清。

2、如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，采购人相应延长投标截止时间。

3、采购文件的修改和澄清将在南通机场官网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对响应人具有约束力。

**二、质疑与答复**

1、响应人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在开标前，以书面形式向采购人提出质疑；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、质疑人、质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》所规定的要求，一次性提出同一环节的质疑，质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

3、采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

4、对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

**三、响应文件**

采购文件第四章响应文件格式有提供格式的应采用提供的格式编写，未提供格式的响应供应商可自行确定格式。

1、响应文件组成

★价格包（一正一副）

（1）报价单；

（2）响应函。

★资格技术商务审查包（一正一副）

（1）法定代表人身份证明书；

（2）法定代表人授权委托书（若有授权）；

（3）响应供应商承诺书；

（4）提供第一章采购公告中资格要求中的1-5项所需的材料；

（5）响应供应商为参与本次采购活动的代表缴纳社保的证明，提供开标前三个月的缴纳社会保障资金的记录材料。法定代表人直接参与的，不用提供其缴纳社保的证明。

（6）技术商务偏离表；

（7）根据第三章项目需求的规定所需提供的材料；

（8）其他采购文件要求和响应供应商自认为应该提供的材料。

2、响应文件编制

（1）响应文件的正本和副本均可双面打印，字迹应清晰易于辨认，并在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本与副本应分别装订成册（不可散装或有活页），并编制目录及页码，正本和副本有不一致之处，以正本为准。

（2）响应文件应用不褪色的A4（图纸除外，若页面大于A4，应叠成A4页面大小）材料书写或打印，响应文件副本可为正本（经签字盖章后）的复印件。

3、响应文件签署

（1）响应文件封面或者扉页、投标函及其附录及相应有要求的部位均应加盖单位章并经法定代表人或其授权的代理人签字确认（签字可使用签名章代替）。

（2）响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由响应供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

4、响应文件密封

（1）响应文件封套加贴封条，并在封套的封口处加盖响应供应商单位章。

（2）响应文件及材料原则上分2个封套递交，“价格包”、“资格技术商务审查包”。

5、响应文件标记

响应文件的封套上应写明的其他内容：

（1）采购人名称、标段项目名称、响应供应商的名称及“价格包”、“资格技术商务审查包”

（2）在年月日时分前（即评审时间）不得开启。

**四、投标报价**

1、投标有效期。递交响应文件截止之日起的60天；

2、最高含税限价为：30000元

3、响应供应商对本次采购项目进行逐项报价，报价包含与项目相关的所有费用，包括但不限于服务费、材料费、人工费、交通费、机械费、管理费、检测费、设备费、税金、利润、风险费及保险费等一切费用。

**五、开标程序**

1、开标截止时间后公布递交响应文件的响应人名称；

2、评委对所有响应文件的密封、标记等情况进行核查，记录在案，并签字确认；

3、评标委员对响应人资格、响应性进行审查；

4、按照宣布的开标顺序当众开标，公布有效响应人名称、标段名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

5、公布采购结果。

**六、评标方法**

以最低评标价法评标，以税前价格为评标价。

**七、合同授予**

1、定标方式

（1）询价小组应当从能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（2）如果报价最低的成交候选人放弃中标、拒绝签订合同或者采购文件规定应当提交履约担保而在规定期限未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

2、成交公示

在南通兴东国际机场官网公布采购结果，公示期为3个工作日。

3、履约担保（若有）

在签订合同前，中标人应向采购人提交履约金，中标人不能提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。履约金在合同履行完成后无息退还。

4、签订合同

中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据采购文件和中标人的响应文件与南通机场集团有限公司订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。

**八、无效投标、废标、重新招标和不再招标**

1、无效投标

（1）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）响应供应商在报价时采用选择性报价；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

2、废标

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

3、重新招标

（1）投标截止时间止，无人投标的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）符合国家、省、市采购采购文件中规定情形，导致中标无效，并且应当重新招标的。

4、不再招标

（1）重新招标后仍无人响应的；

（2）有效响应供应商只有1个的，改为商务谈判。

第三章 项目需求

**一、项目概述**

南通机场集团有限公司根据道面巡查规范要求，“道面巡检方向应与航空器起降方向相反”需增设跑道北巡检等待点；同时根据飞行区鸟击防范工作需要，需对巡场路部分拐弯段进行扩宽改造，两项合并工程邀请合格供应商参与投标。

**二、技术要求**

1. **施工内容**

1.1目前飞行区跑道巡检有“南巡检等待点”（南消防站）、 “ 中间巡检等待点”（ F 滑外）。跑道北端未设置相应快速进入跑道的辅助通道。为满足规范要求，经现场查勘分析，需在 A 滑北端西侧设置“北巡检等待点”辅道（长27 米\*宽 3.5 米\*厚 0.15 米），以满足巡检要求快速进入跑道处置的相关突发情况。（如下图）





1.2因对飞行区跑道 75米外开展土面区作业，需对该段路面进行扩宽改造。

（如图）

1.3工程量清单详见附件1

**2.执行标准**

**《民用机场飞行区技术标准》（MH 5001-2013）；《民用机场飞行区场地维护技术指南》（AC-140-CA-2010-3）；《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011)；**

**3.施工方案**

响应人应在投标文件中提供详细、完整且切实可行的施工方案，包括但不限于施工流程、施工方法、质量控制措施、安全保障措施、进度计划安排等内容，施工方案应充分考虑本项目的特点和要求，以确保项目能够高效、优质、安全地完成。

**4.安全要求**

严格按照《**运输机场运行安全管理规定（CCAR-140-R2）**》中的各项安全要求进行执行。

**三、商务要求**

1、交付（实施）时间

中标人合同签订后，30天内完成所有工程。

2、质保期限

 验收合格后，质保不低于2年。

3、验收标准

按国家相关执行标准验收

4、验收方案

双方到场现场验收

5、付款条件

5.1、验收合格后，中标单位出具增值税专用发票，机场支付价款97%；质保期满后无息支付剩余合同金额的3%。

第四章 响应文件格式

## 附件一：法定代表人身份证明书

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：XXX 身份证号：XXXXXXXXX系（响应供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

 响应供应商：（公章）

日期： 年 月 日

## 附件二：法定代表人授权委托书

**法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：本人（姓名）系（单位全称）的法定代表人，现代表本公司授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司的合法代理人，以（单位名称）的名义参加南通机场集团有限公司的XXXX项目投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以承认。

受托代理人无转委托权。

本授权书于XX年XX月XX日签字或盖章后生效，特此声明。

受托代理人（签字或盖章）：

性别： 年龄：

部门： 职务： 电话：

 投标单位（公章）：

 法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证粘贴处 | 受托代理人身份证粘贴处 |

## 附件三：报价汇总

**报价汇总**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 金额 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 增值税税率  |  |  |
| 不含税合计：大写 |  |  |
| 含税合计：大写 |  |  |
| 最终报价： |  |  |

备注：以上报价含税票、运送、安装、培训及其他所有费用。按工程量清单明细报价。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件四：投标函

**投标函**

南通机场集团有限公司：

根据贵方XXXX项目采购公告（招标编号XXXX-XX-202XXXX），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表响应人（响应人名称、地址）提交响应文件正本一份及副本一份（包括采购文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的项目投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．我方已详细审查全部采购文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．本响应文件有效期为自开标日起 XX 个日历日。在这期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次采购文件和本响应文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，贵方可限止我方12个月参加贵方组织的采购项目。

5．我方愿意向采购人提供任何与本次招标相关的其他资料。

6．我方将严格履行本响应文件中的全部承诺和责任，并遵守采购文件中对响应人的所有规定。

7．如果我方中标，将派出（姓名）作为本项目的项目负责人（或项目经理）。

8．如果我方中标，我们将在合同签订生效后按合同约定施工。并将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

10．如果我们中标，我们将按采购文件的规定支付中标的有关服务费。

11.与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址： 邮编：

联系人： 电话：

法人代表或授权代表签字：

 响应人名称：(盖章)

 日期： 年 月 日

## 附件五：响应人承诺书

**响应人承诺书**

致： 南通机场集团有限公司

我公司自愿参加贵单位XXXX采购项目的投标，在此我公司承诺：根据贵单位（南通机场集团我公司自愿参加贵单位XXXX采购项目的投标，在此我公司承诺：

1. 根据贵单位（南通机场集团有限公司）提出的资格审查合格条件标准和要求；
2. 本公司企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；
3. 近三年内无不良经营行为，未处于被责令停业，投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态；
4. 没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
5. 未被“信用中国”等媒体列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内；
6. 本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

发现我公司有以上行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

响应人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

## 附件六：技术商务参数偏离表

**技术商务参数偏离表**

采购文件编号：标段号（如果有的话）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件第三章项目需求条目号 | 采购文件的项目需求条款 | 响应文件的项目需求条款 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

响应供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：1、对本采购文件第三章项目需求中“**二、技术、商务要求”**进行响应，如全部响应无偏离的，则提交加盖公章的空白表格；

2、如有偏离情况的（正、负偏离），应逐条列明偏离情况，并在偏离情况栏内填写“正偏离”或“负偏离”；

3、如响应文件不符合上述要求，响应供应商将承担其投标被拒绝的风险。

**附件七：**

# **合同格式文本**

**采购合同书**

合同编号：【同项目编号】

**甲方/发包方：**南通机场集团有限公司（以下简称“发包方”，“甲方”或“机场”）

**乙方/承包方：** （以下简称“承包方”，“乙方”或施工人）

甲方通过 填写采购方式 确定乙方为 项目的承包方，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，订立本合同。发包人的招标文件、承包人的投标文件皆为本合同的有效组成文件。

**第一条 工程概况**

一、工程名称：【】

二、工程地点：【】

三、工程内容：【描述主要的施工内容】

四、承包方式：【】

五、施工工期:【】

六、验收方式:【】

 七、合同价款：

本合同含税总价为人民币【大写XXXX】元（小写￥XX.00），税率为【XX】%。

合同价款明细见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 含税单价 | 含税总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - | - |  |  |  | XX.XX |  |

备注：根据本项目的实际工程量进行费用结算。

**第二条 合同适用法律、法规**

一、适用国家有关法律、法规、规章：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场管理规定》、《建筑安全生产监督管理规定》等。

二、适用标准、规范： 【】 。

三、适用《运输机场运行安全管理规定》（CCAR-140-R2），本工程必须严格执行《运输机场运行安全管理规定》（CCAR-140-R2）中不停航施工管理规定（飞行区内工程请保留本条款）。

四、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

**第三条 施工准备**

一、发包人现场代表：【】

二、承包人项目经理：【】

承包人技术负责人：【】

1. 施工要求： 请描述具体的施工要求 。

**第四条 竣工验收、结算与质保**

一、竣工验收

1、承包人提前5个工作日通知发包人验收时间，如有变动，双方议定。

2、竣工工程验收以 请描述本项目的施工标准 ，质量检验标准及施工图为依据，全部达到合格，如有质量问题，须在限期内完成返工或处理后重新验收直到合格。

3、如最终验收不合格，除责令返工达到合格外，同时处以结算总价5%的违约金。

二、竣工结算

1、承包人提交结算报告时间：【 】。

2、发包人批准结算报告时间：【 】。

3、竣工结算要求：本合同含税结算总价累计不得超过本合同含税总价，若超出合同含税总价应以双方签订的补充协议为结算依据。

三、质量保证

1、保修内容、范围：全部施工内容。

2、质保期限：质保期为 年，自工程验收合格之日起计算。

**第五条 工程款支付**

付款方式：【本工程验收合格后，中标单位出具增值税专用发票，机场支付合同价款的97%；质保期满后无息支付剩余合同金额的3%】

**第六条 施工承诺及安全责任**

一、发包人现场代表【 】与承包人现场负责人【 】共同履行本合同各项规定，对工程进度与工程质量进行监督检查，办理中间交工工程验收手续和其他事宜。

二、承包人按有关规定，采取严格的安全防护措施，有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火、防盗，施工中因承包人原因发生的伤亡事故和承包人管理不善造成其他损失，均由承包人负责，承包人不得因此影响工程进度。

三、安全管理目标：严格执行“安全生产、预防为主、综合治理”的安全方针，及时发现安全隐患，消除安全隐患，杜绝任何事故的发生，保证安全生产，确保航空安全。

四、乙方要做到施工组织有序，文明施工达标。因乙方自身的原因，未能兑现其谈判时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节时，甲方有权终止合同，并且，已完成的有效工程量只按50%计量结算。

五、乙方应按合同的各项规定，以应有的精心和努力，按工程的设计进行施工和竣工，并修补其中的任何缺陷，尽一切可能完善本工程。

六、本工程不得转包和违法分包，否则一经发现，取消成交资格，终止合同，已完工程量不予结算。

**第七条 安全责任**

 一、甲方安全责任

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（四）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

（五）甲方技术人员负责向乙方提供航班动态，对乙方安全施工等情况进行督促检查，有权对乙方的违章违规作业提出整改和违约责任，直至停工。

（六）甲方安排值班人员，持对讲机与机场保持联系，如遇备降航班，应立即通知乙方。

二、乙方安全责任

（一）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（二）乙方必须建立一个以项目经理为责任人的安全保障体系，制定安全保障措施，层层签订安全责任书，安全责任人负责安全教育、现场维护、进退场机具、人员清点管理、按实参加甲方组织的协调会，并将相关资料报甲方备案。

（三）乙方所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（四）乙方必须加强对施工人员和车辆机具的管理，严格执行通行证制度。

1、进入飞行区施工现场的人员必须佩带由机场公安机关颁发的通行证，并按规定路线进退场，未经许可不得入内；

2、进入飞行区的车辆、机具必须将公安机关颁发的通行证贴在醒目位置，并按指定路线、区域行驶、停放，机动车辆和机具在道面施工时要保持启动状态，以便出现紧急情况时能随时撤离；

3、施工人员和车辆、机具必须自觉接受安检护卫、运行保障中心、公安分局等相关单位的检查管理。

4、乙方施工人员、车辆、机具不得靠近航空器。

5、乙方在飞行区施工应严格遵守《机场外来物管理规定》，做好防范措施，不得产生FOD（外来物）。

（五）乙方必须建立台账制度，做到进退场的人员、机具、设备数量互相符合，杜绝遗漏。每天进场前人员、车辆、机具要提前30分钟在飞行区指定通道口待命，接到进场指令后立即进入指定施工现场；退场时要提前30分钟清理恢复现场，清场干净，乙方安全责任人现场自行检查合格后报告甲方技术人员或场务人员，并陪同复检。

（六）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（七）乙方应确保所有施工人员的身体处于健康状态，不存在公共卫生风险；为施工人员配备个人防护用品，并遵守机场公共卫生防护规定。

（八）法律、法规、规章规定的其他安全责任。

**第八条 廉政协议**

 一、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目管理的规章制度。

二、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

三、甲、乙双方应当保持正常的业务活动，不得产生非业务的活动，不得存在影响公正的行为。甲方不得要求、暗示或接受乙方提供的与利益相关的活动、安排和服务。乙方不得向甲方提供回扣、礼金、报销、为近亲属安排工作、旅游等存在利益输送的行为活动。

**第九条 违约责任**

**一、**承包方、发包方工作人员有违反本合同第八条廉政责任的行为，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

二、乙方在工程施工期间必须加强自身安全管理，做到安全施工。若违反本协议第七条第二款规定的安全责任所造成的不安全事件，由乙方承担责任并赔偿经济损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三、乙方违反安全协议规定，应主动凭整改通知书于3日内向甲方缴纳违约金，依据违反规定的严重程度处以一次性人民币300元至1000元的违约金。拒不缴纳的，从工程款中双倍扣除。

四、乙方违反廉政责任，甲方可立即中止合同，乙方及相关人员除承担法律和经济责任外，并终身不得进入甲方市场。

**第十条 争议解决方式**

发生争议时，双方协商解决；协商不成，可以向建设工程所在地人民法院提起诉讼。

**第十一条 合同的生效与终止**

一、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。每份合同具有同等的法律效力。

二、双方签字盖章后，合同生效。

三、工程竣工结算，发包人支付完毕，承包人将工程交付发包人后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，至质保期满后本合同全部终止。

四、招标文件、中标人投标文件和中标人的说明、澄清、承诺等作为本合同不可分割部分，与本合同同具法律效力。

（以下无正文，为签字页）

**发包方：南通机场集团有限公司 （盖章）**

**法定代表人或授权代理人：**

**日期： 年 月 日**

**承包方： （盖章）**

**法定代表人或授权代理人：**

**日期： 年 月 日**

## **附件九：工程竣工验收交接单**

|  |
| --- |
| **工程竣工验收交接单** |
| 工程名称 |  | 施工地点 |  |
| 工程施工单位 |  | 施工负责人 | 姓名： |
| 电话： |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
| 项目 | 合同约定的施工内容 | 施工单位自查结论 | 项目单位验收结论 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 项目 | 峻工验收的移交资料 | 施工单位移交情况 | 项目单位接收情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 验收结论 | 验收确认的工程量： | 验收确认的金额： |
|  |
| 参加验收单位 | 项目管理单位（盖章） | 工程施工单位（盖章） |
| 项目负责人（签字）： 日期： 年 月 日 | 施工负责人（签字）： 日期： 年 月 日 |

注：一式四份，双方各二份

##

## **具体合同内容根据招标文件和投标文件进行修改。**