南通兴东国际机场零星劳务项目（第二次）

采购文件

- 第一章 采购公告

南通机场集团有限公司对零星劳务项目进行公开询价方式采购，诚邀符合条件的供应商参加。

- 一、项目内容

项目编号：JCJT-FW-2024001

项目名称：南通兴东国际机场零星劳务采购项目（第二次）

项目清单：详见第三章项目需求

- 二、资格要求

1、资质条件：

1.1响应供应商具有独立承担民事责任的能力，采购内容在其营业执照的经营范围内（提供营业执照复印件加盖公章）；

2、财务要求：响应供应商具有健全的财务会计制度（提供2022年度财务报表）；

3、商业信誉：响应供应商具有良好的商业信誉（未被信用中国等信用媒体列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内，本项由响应供应商提供“信用中国”“税务总局”“政府采购网”等网站截图材料）；

4、履约能力：响应供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺）；

5、其他要求：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标前三个月的缴纳税收和社会保障资金的记录材料）；

6、本次招标不接受联合体参与；

7、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不予同时参加本项目；法人代表为同一人的两个及以上公司，不予同时参加本项目。

- 三、文件获取

1、采购文件获取时间：自公告发布之日起；

2、采购文件获取方法：在南通兴东国际机场官网上自行下载。

- 四、文件递交

1、递交截止时间：2024年2月2日【14:00】（评审时间同上）；

2、文件递交地点：南通兴东国际机场办公楼208室（评审地点同上）；

3、文件递交方式：【邮寄】递交纸质材料（不见面开标）；

4、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- 五、公告媒体

本次采购公告在南通兴东国际机场官网上发布

- 六、联系方式

采购人：南通机场集团有限公司

联系人：招标咨询 季汉飞 电话：0513-86860086-82119

技术咨询 李  天 电话：0513-86860086-82112

采购监督 侯  骊 电话：0513-86860086-80032

邮  箱：1391136014@qq.com

地  址：江苏省南通市兴东国际机场办公楼421室

- 第二章 投标须知

- 一、澄清与修改

1、响应供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在评审前以质疑函要求采购人对采购文件予以澄清。

2、如果澄清发出的时间距文件递交截止时间不足3个工作日，采购人相应延长投标截止时间。

3、采购文件的修改和澄清将在南通兴东国际机场官网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力。

- 二、质疑与答复

1、响应供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在评审前，以书面形式向采购人提出质疑；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、质疑人、质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》所规定的要求，一次性提出同一环节的质疑，质疑必须以参加本次采购项目的响应供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

3、采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

4、对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 三、响应文件

采购文件第四章响应文件格式有提供格式的应采用提供的格式编写，未提供格式的响应供应商可自行确定格式。

1、响应文件组成

★价格包（一正一副）

（1）报价单；

（2）响应函。

★资格技术商务审查包（一正一副）

（1）法定代表人身份证明书；法人代表投标的，提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证原件；非法人代表投标：提供法定代表人授权委托书和响应供应商代表身份证原件；

（2）法定代表人授权委托书（若有授权）；

（3）响应供应商承诺书；

（4）提供第一章采购公告中资格要求中的1-5项所需的材料；

（5）响应供应商为参与本次采购活动的代表缴纳社保的证明，提供开标前三个月的缴纳社会保障资金的记录材料。法定代表人直接参与的，不用提供其缴纳社保的证明。

（6）技术商务偏离表；

（7）根据第三章项目需求的规定所需提供的材料；

（8）其他采购文件要求和响应供应商自认为应该提供的材料。

2、响应文件编制

（1）响应文件的正本和副本均可双面打印，字迹应清晰易于辨认，并在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本与副本应分别装订成册（不可散装或有活页），并编制目录及页码，正本和副本有不一致之处，以正本为准。

（2）响应文件应用不褪色的A4（图纸除外，若页面大于A4，应叠成A4页面大小）材料书写或打印，响应文件副本可为正本（经签字盖章后）的复印件。

3、响应文件签署

（1）响应文件封面或者扉页、投标函及其附录及相应有要求的部位均应加盖单位章并经法定代表人或其授权的代理人签字确认（签字可使用签名章代替）。

（2）响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由响应供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

4、响应文件密封

（1）响应文件封套加贴封条，并在封套的封口处加盖响应供应商单位章。

（2）响应文件及材料原则上分2个封套递交，“价格包”、“资格技术商务审查包”。

5、响应文件标记

响应文件的封套上应写明的其他内容：

（1）采购人名称、标段项目名称、响应供应商的名称及“价格包”、“资格技术商务审查包”

（2）在年月日时分前（即评审时间）不得开启。

- 四、采购报价

1、响应文件有效期：递交响应文件截止之日起的60天；

2、响应供应商应结合本企业的技术水平、管理水平等实际情况，充分考虑在合同履行过程中可能发生风险的全部因素，按固定单价进行报价，包括劳务、安装、保险、利润、税金的全部费用；不包括材料费用。

- 五、开标程序

1、开标截止时间后公布递交响应文件的响应供应商名称；

2、评审委员会对所有响应文件的密封、标记等情况进行核查，记录在案；

3、评审委员会对响应供应商资格、商务技术响应性进行审查；

4、按照宣布的开标顺序当众开标，公布合格响应供应商名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

5、公布采购结果。

- 六、评审方法

以最低评标价法评审，以不含税价格为评审价。

- 七、合同授予

1、定标方式

（1）询价小组应当从能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告；

（2）如果报价最低的成交候选人放弃中标、拒绝签订合同或者采购文件规定应当提交履约担保而在规定期限未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

2、成交公示

在南通兴东国际机场官网公布采购结果，公示期为3个工作日。

3、履约担保

在签订合同前，成交供应商应向采购人提交履约金，成交供应商不能提交履约担保的，视为放弃，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。履约金在合同履行完成后无息退还。

4、签订合同

成交供应商应当自成交公告公示期满起30天内，根据采购文件和成交供应商的响应文件与采购人订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成的损失的，成交供应商应予以赔偿。

- 八、无效投标、废标、重新采购和不再采购

1、无效投标

（1）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）响应供应商在报价时采用选择性报价；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

2、废标

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

3、重新采购

（1）投标截止时间止，无人响应的；

（2）经评标委员会评审后否决所有采购文件的；

（3）符合国家、省、市采购采购文件中规定情形，导致成交结果无效，并且应当重新采购的。

4、不再采购

（1）重新采购后仍无人响应的；

（2）有效响应供应商只有1个的，改为商务谈判。

- 第三章 项目需求

- 一、项目概述

- 南通机场集团有限公司对机场区域内的零星劳务进行公开采购，邀请合格供应商参与；年零星劳务预算约35万元。

- 二、技术要求

1、劳务内容

1.1维修（房屋及附属设备、水电使用端）、管道疏通、热水器、地面划线、刷漆、铺地砖等。

1.2航班运行保障的应急维修或突发事件的应急处理。

1.3只需人工搬运的项目。

2、劳务要求

2.1响应人必须保护现有房屋、道路、绿化、结构物等成品，发生损坏，应按照不低于原设计标准进行恢复，费用自行承担。

2.2响应人确保维修设施功能正常，无损坏、堵塞现象。

2.3作业环境强调落手清，建筑垃圾及时归堆及外运，物料堆放要整齐，不乱倒生活垃圾。

2.4在施工期间，成交人使用车辆须满足交通管理部门的规定并遵照有关规定办理许可证书。严禁使用无牌无证社会车辆，如违反，采购人向成交人收取违约金1千元/次。

2.5由于公共卫生疫情的影响，因卫生防疫要求采取的措施、物资等一切费用包含在报价中，结算时不予调整。

2.6因涉及应急事项，特别是突发事件必须按采购人要求的时间完成。

2.7每日派驻不少于1人（采购人不提供驻场办公场所），需增加用工的，采购人提前1天向成交人提出点工需求，说明预计用工类别及数量（大修及抢修等特殊情况另行通知）；派驻人员须包含现场管理人员1名。派驻人员需具备土建、管线、水电、机电等基本设备设施的维修能力，了解特殊作业流程，特殊作业的人员具备特种作业操作证。派驻人员需随叫随到，否则向采购人按500元/次交纳违约金。

3、安全要求

3.1遵守相关法律法规和安全规定。

- 3.2成交人要为其现场的全部人员（包括其员工及为履行合同聘请的第三方人员）办理意外伤害保险并支付保险费。费用包含在投标报价中，结算时不作调整。

- 3.3为保证作业期间的安全，须在作业处放置醒目的警示标志，并确保适用。警示标志设置的位置、数量必须无条件服从采购人的要求。

- 3.4成交人在飞行区施工应严格遵守《机场外来物管理规定》，做好防范措施，不得产生FOD（外来物）。

- 3.5成交人应严格遵守采购人的安全、通行、等管理规定，进行培训及证照办理，并配合控制区进出的安全检查。

- 三、商务要求

1、合同签订

1.1合同期限：三年，采用1+1+1模式，当期合同到期前三个月经双方书面确认后，方可续签下一期合同。

1.2为防止响应人不平衡报价，成交人合同签订时，工种报价高于所有有效响应人工种报价的算术平均价的，以平均价作为合同签订和结算价格；未响应本条款的，作为未实质性响应处理。

2、实施地点

南通兴东国际机场

3、验收方案：现场验收。

4、履约保证：成交供应商在签订合同交纳1万元履约保证金。

5、付款条件：

5.1劳务用工按成交的零散劳务各工种人工费报价结算、材料（特殊材料除外）根据市场行情取定。结算价包含但不限于管理费和利润、规费、税金。

5.2在维修过程中，如因成交单位原因导致无法胜任的维修，则除履约保证金不予退还外，结算时已完合格项目按60%计算，还应赔偿采购人损失。

5.3按月结算，每月结束后15日内，成交单位应及时上报零星劳务用工结算，经审批后支付。

- 第四章 响应文件格式

## 附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：XXX  身份证号：XXXXXXXXX系（响应供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

响应供应商：（公章）

日期：   年    月    日

法定代表人身份证（正反）粘贴处

## 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（单位全称）的法定代表人，现代表本公司授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司的合法代理人，以（单位名称）的名义参加南通机场集团有限公司的XXXX项目采购活动。授权代表签署与本次采购活动相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以承认。

受托代理人无转委托权。

本授权书于XX年XX月XX日签字或盖章后生效，特此声明。

受托代理人（签字或盖章）：

性别：      年龄：

部门：      职务：    电话：

响应单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月   日

| 法定代表人身份证（正反）粘贴处 | 受托代理人身份证（正反）粘贴处 |
| --- | --- |

## 附件三：报价单

报价单

| 序号 | 工种 | 日工资报价 （不含税） | 日工资报价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑、装饰工程普工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 2 | 木工(模板工) |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 3 | 钢筋工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 4 | 混凝土工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 5 | 架子工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 6 | 砌筑工(砖瓦工) |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 7 | 抹灰工(一般抹灰) |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 8 | 抹灰镶贴工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 9 | 装饰木工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 10 | 防水工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 11 | 油漆工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 12 | 管工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 13 | 电工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 14 | 通风工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 15 | 电焊工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 16 | 起重工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 17 | 玻璃工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 18 | 金属制品工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 增值税税率 |  |  |  |  |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 附件四：响应函

响应函

南通机场集团有限公司：

根据贵方XXXX项目采购公告（招标编号XXXX-XX-201XXXX），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（响应供应商名称、地址）提交响应文件正本一份及副本一份（包括采购文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的项目投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．我方已详细审查全部采购文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．本响应文件有效期为自评审日起 XX 个日历日。在这期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次采购文件和本响应文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4．如果在规定的文件递交截止时间后，我方在投标有效期内撤回响应文件，其投标保证金将被贵方没收。

5．我方愿意向采购人提供任何与本次采购活动相关的其他资料。

6．我方将严格履行本响应文件中的全部承诺和责任，并遵守采购文件中对响应供应商的所有规定。

7．如果我方成为成交供应商，将派出（姓名）作为本项目的项目负责人（或项目经理）。

8．如果我方成为成交供应商，我们将在合同签订生效后按合同约定施工。并将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

10．如果我们成为成交供应商，我们将按采购文件的规定支付中标的有关服务费。

11.与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                       邮编：

联系人：                     电话：

法人代表或授权代表签字：

响应供应商名称：(盖章)

日期：  年  月  日

## 附件五：响应供应商承诺书

响应供应商承诺书

致： 南通机场集团有限公司

我公司自愿参加贵单位XXXX采购项目的采购活动，在此我公司承诺：

- 根据贵单位（南通机场集团有限公司）提出的资格审查合格条件标准和要求；

- 本公司企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；

- 近三年内无不良经营行为，未处于被责令停业，投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态；

- 没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

- 未被“信用中国”等列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内；

- 本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

- 发现我公司有以上行为，贵公司可以拒绝我公司的响应文件，如已成交，可取消我公司成交资格，并接受行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

## 附件六：技术商务参数偏离表

技术商务参数偏离表

采购文件编号：标段号（如果有的话）：

| 序号 | 采购文件第三章项目需求条目号 | 采购文件的 项目需求条款 | 响应文件的 项目需求条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：1、对本采购文件第三章项目需求、第四章响应文件格式 合同进行响应，如全部响应无偏离的，则提交加盖公章的空白表格；

2、如有偏离情况的（正、负偏离），应逐条列明偏离情况，并在偏离情况栏内填写“正偏离”或“负偏离”；

3、如响应文件不符合上述要求，响应供应商将承担其投标被拒绝的风险。

## 附件七：格式合同

零星劳务承包合同

合同编号：【同项目编号】

甲方：南通机场集团有限公司（以下简称“甲方”或“机场”）

乙方：                     （以下简称“乙方”）

甲方通过  公开询价  确定乙方为 南通机场零星劳务 项目的供应商，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，订立本合同。甲方的招标文件、乙方的投标文件皆为本合同的有效组成文件。

第一条  服务内容

1.维修（房屋及附属设备、出墙面及地面的管线）、划线、刷漆、铺地砖等总价在2000元以内。

2.航班运行保障的应急维修或突发事件的应急处理。

3.只需人工搬运的项目。

4.合同期限:三年

5.劳务要求：

5.1乙方必须保护现有房屋、道路、绿化、结构物等成品，发生损坏，应按照不低于原设计标准进行恢复，费用自行承担。

5.2乙方确保维修设施功能正常，无损坏、堵塞现象。

5.3乙方作业时做到落手清，建筑垃圾及时归堆及外运，物料堆放要整齐，不乱倒生活垃圾。

5.4在作业期间，乙方使用车辆须满足交通管理部门的规定并遵照有关规定办理许可证书。严禁使用无牌无证社会车辆，如违反，采购人向成交人收取违约金1千元/次。

5.5由于公共卫生疫情的影响，因卫生防疫要求采取的措施、物资等一切费用包含在报价中，结算时不予调整。

5.6因涉及应急事项，特别是突发事件必须按采购人要求的时间完成。

5.7每日派驻不少于1人（甲方不提供驻场办公场所），需增加用工的，甲方提前1天向乙方提出用工需求，说明预计用工类别及数量（大修及抢修等特殊情况另行通知）；乙方派驻人员须包含现场管理人员1名。派驻人员需具备土建、管线、水电、机电等基本设备设施的维修能力，了解特殊作业流程，特殊作业的人员具备特种作业操作证。派驻人员需随叫随到，否则向采购人按500元/次交纳违约金。

6.合同形式：固定单价合同，税率：【】% ，明细如下：

| 序号 | 工种 | 日工资报价 （不含税） | 日工资报价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑、装饰工程普工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 2 | 木工(模板工) |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 3 | 钢筋工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 4 | 混凝土工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 5 | 架子工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 6 | 砌筑工(砖瓦工) |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 7 | 抹灰工(一般抹灰) |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 8 | 抹灰镶贴工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 9 | 装饰木工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 10 | 防水工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 11 | 油漆工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 12 | 管工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 13 | 电工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 14 | 通风工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 15 | 电焊工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 16 | 起重工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 17 | 玻璃工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 18 | 金属制品工 |  |  | 日工资按 8 小时 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 增值税税率 |  |  |  |  |

第二条　合同适用法律、法规

一、适用国家有关法律、法规、规章：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场管理规定》、《建筑安全生产监督管理规定》等。

二、适用《民用机场运行安全管理规定》（民航总局191号令），本工程必须严格执行民航局191号令中不停航施工管理规定。

第三条　双方代表

1.甲方现场代表：【】

2.乙方项目经理：【】

第四条　验收、结算

一、验收

1、乙方提前1个工作日通知甲方验收时间，如有变动，双方议定。

2、验收以全部达到合格为标准，如有质量问题，须在限期内完成返工或处理后重新验收直到合格。

3、如最终验收不合格，除责令返工达到合格外，同时处以结算总价5%的违约金。

二、结算

1、乙方提交结算报告时间：【每月15日前】。

2、甲方批准结算报告时间：【接到报告15日内】。

第五条　劳务费支付

付款方式：【乙方开具增值税专用发票，付结算额的100%】。

第六条　承诺及安全责任

一、甲方现场代表【 】与乙方现场负责人【 】共同履行本合同各项规定，对劳务进度与质量进行监督检查，办理验收手续和其他事宜。

二、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火、防盗，施工中因乙方原因发生的伤亡事故和乙方管理不善造成其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。

三、安全管理目标：严格执行“安全生产、预防为主、综合治理”的安全方针，及时发现安全隐患，消除安全隐患，杜绝任何事故的发生，保证安全生产，确保航空安全。

四、乙方要做到组织有序，文明作业。因乙方自身的原因，未能兑现承诺条件或质量较差，或其进度严重脱节时，甲方有权终止合同，并且，已完成的有效工程量只按60%计量结算。

五、乙方应按合同的各项规定，以应有的精心和努力，进行作业，并修补其中的任何缺陷。

六、本工程不得转包和违法分包，否则一经发现，取消成交资格，终止合同。

第七条 安全责任

一、甲方安全责任

- （一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- （二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- （三）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

- （四）组织对乙方安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

- （五）甲方技术人员负责向乙方提供航班动态，对乙方安全作业等情况进行督促检查，有权对乙方的违章违规作业提出整改和违约责任，直至停工。

- （六）甲方值班人员，持对讲机与机场保持联系，如遇紧急情况，应立即通知乙方。

二、乙方安全责任

（一）乙方参加劳务的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。作业现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（二）乙方必须建立一个以项目经理为责任人的安全保障体系，制定安全保障措施，层层签订安全责任书，安全责任人负责安全教育、现场维护、进退场机具、人员清点管理、按实参加甲方组织的协调会，并将相关资料报甲方备案。

（三）乙方所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（四）乙方必须加强对乙方员和车辆机具的管理，严格执行通行证制度。

1、进入飞行区施工现场的人员必须佩带由机场公安机关颁发的通行证，并按规定路线进退场，未经许可不得入内；

2、进入飞行区的车辆、机具必须将公安机关颁发的通行证贴在醒目位置，并按指定路线、区域行驶、停放，机动车辆和机具在道面施工时要保持启动状态，以便出现紧急情况时能随时撤离；违反一次，乙方向甲方交纳违约金1000元。

3、乙方员和车辆、机具必须自觉接受安检护卫、运行保障中心、公安分局等相关单位的检查管理。

4、乙方乙方员、车辆、机具不得靠近航空器。

5、乙方在飞行区施工应严格遵守《机场外来物管理规定》，做好防范措施，不得产生FOD（外来物）。

（五）乙方必须建立台账制度，做到进退场的人员、机具、设备数量互相符合，杜绝遗漏。每天进场前人员、车辆、机具要提前30分钟在飞行区指定通道口待命，接到进场指令后立即进入指定施工现场；退场时要提前30分钟清理恢复现场，清场干净，乙方安全责任人现场自行检查合格后报告甲方技术人员或场务人员，并陪同复检。

（六）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（七）乙方应确保所有乙方员的身体处于健康状态，不存在公共卫生风险；为乙方员配备个人防护用品，并遵守机场公共卫生防护规定。

（八）法律、法规、规章规定的其他安全责任。

第八条　廉政协议

一、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目管理的规章制度。

二、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

三、甲、乙双方应当保持正常的业务活动，不得产生非业务的活动，不得存在影响公正的行为。甲方不得要求、暗示或接受乙方提供的与利益相关的活动、安排和服务。乙方不得向甲方提供回扣、礼金、报销、为近亲属安排工作、旅游等存在利益输送的行为活动。

第九条  违约责任

一、乙方、甲方工作人员有违反本合同第八条廉政责任的行为，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

二、乙方在作业期间必须加强自身安全管理，做到安全作业。若违反本协议第七条第二款规定的安全责任所造成的不安全事件，由乙方承担责任并赔偿经济损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三、乙方违反本合同安全责任规定，应主动凭整改通知书于3日内向甲方缴纳违约金，依据违反规定的严重程度处以一次性人民币300元至1000元的违约金。拒不缴纳的，从劳务费中双倍扣除。

四、乙方违反廉政责任，甲方可立即中止合同，乙方及相关人员除承担法律和经济责任外，并终身不得进入甲方市场。

第十条 争议解决方式

发生争议时，双方协商解决；协商不成，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 合同的生效与终止

一、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。每份合同具有同等的法律效力。

二、双方签字盖章后，合同生效。

三、工程竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，至质保期满后本合同全部终止。

四、招标文件、中标人投标文件和中标人的说明、澄清、承诺等作为本合同不可分割部分，与本合同同具法律效力。

（以下无正文，为签字页）

甲方：南通机场集团有限公司 （盖章）

法定代表人或授权代理人：

日期：    年  月  日

乙方：         （盖章）

法定代表人或授权代理人：

日期：    年  月  日

其他格式请响应供应商自拟